**Jak regenerovat filtr Dionela na kuchyňské lince:**



1. Pokud Vám to silikonová hadička umožňuje (je dostatečně dlouhá), tak vložte filtr do dřezu a odpojíte tuto hadičku od filtru (tahem od filtru hadičku sundáte), nechejte vykapat vodu. (pokud máte silikonovou hadičku krátkou, můžete použít nádobu na vodu (např. kbelík) , do kterého filtr vložíte a odpojíte hadičku)
2. Až Vám voda nepoteče, odmontujte nejprve dolní hlavici, odtud poteče ještě voda, takže nejlépe nad dřezem (nebo nádobou na vodu např. kbelík), abyste si nevylili vodu do prostoru mimo dřez.
3. Totéž uděláte s horní hlavicí.
4. Pokud to půjde, nechte přes noc vysušit - vykapat, aby vytekla přebytečná voda.

**Chcete si regeneraci zakoupit osobně?:**

Můžete v naší prodejně Aqua Aurea, s.r.o. Horňátecká 1772/19, Praha 8 (otevírací doba úterý + čtvrtek 14-18 hod)

* Sebou vezměte celé tělo filtru (prostřední část filtru - doma nechcete hlavice s těsněním) Dionela, které potřebujete regenerovat.
* V prodejně na počkání dostanete jiné tělo s novými hmotami.
* Doporučujeme mít v zásobě nové těsnění do hlavic filtru, pro bezproblémovou výměnu, doporučujeme vyměňovat při každé regeneraci – kupuje se samostatně a není součástí nové regenerace.

**Budete nám tělo filtru posílat?:**

* Zabalte prosím tělo filtru do igelitového sáčku, aby případná zbytková voda neprotekla do balíku. Zabezpečte proti otlučení závitů např. bublinkovou fólií, papírem apod.
* Do balíku vložte objednávku – na ní napište, kam máme novou regeneraci poslat, kontakty (telefon, email), aby měl dopravce kam posílat informaci o zasílání. Pokud budete chtít další zboží např. těsnění, orientační testovací proužky apod. napište to do objednávky. (objednávku si můžete udělat i přes náš e-shop, ale vždy čekáme na dodání Vaší vypotřebované vložky, případně na připsání částky, pokud zvolíte platbu předem, než pošleme novou regeneraci na Vaší adresu).

**Nedaří se Vám rozmontovat filtr? Jsou hlavice příliš utažené? Nevadí, zkuste nahřát dolní a horní hlavici v teplé vodě, tím se mírně roztáhnou a snáz hlavice povolíte, pokud se Vám to nepodařilo, přineste nebo pošlete filtr celý, vč. hlavic, my filtr rozmontujeme a rozmontovaný Vám pošleme zpět, abyste si hlavice mohli vydezinfikovat (octová voda 1:1 voda – ocet, necháte 20 minut poležet ve vlažné vodě, potom omyjete vodou, takto můžete vydezinfikovat i těsnění, které doporučujeme trochu namazat třeba jedlou vazelínou a vložíte do hlavic).**

**Obdrželi jste novou regeneraci a co teď?:**

1. Máte vydezinfikované hlavice, v hlavicích vložené těsnění.
2. Regeneraci namontujete nejprve do dolní hlavice, regenerace se montuje svisle, aby těsnění v hlavicích „leželo“ (pokud byste montovali vodorovně mohlo by se těsnění zkroutit a hlavice by protékaly), dotáhněte.
3. Celý filtr otočte hlavou dolu a namontujte horní hlavici, opět ve svislé pozici, hlavici dotáhněte)
4. Propojte pomocí silikonové hadičky s Vaším přepínačem.
5. Natočte filtr tak, aby voda vytékala do dřezu a nyní je potřeba udělat proplach filtru. Pomalu nechte studenou vodu protékat filtrem – proudem nižším, než je doporučená rychlost Vašeho filtru (FAM1, FAS4 1,5l/min, FDN2, FTK3 1l/min).

**Doporučená doba proplachu:**

* Dionela FAM1 cca 10 minut (může téct až černá voda, po proplachu vymizí, je to dáno otěrem aktivního uhlí)
* Dionela FDN2 cca 5 minut
* Dionela FTK3 cca 10 minut
* Dionela FAS4 cca 10 minut

**Kdy regenerovat?:**

* **Dionela FAM1** se regeneruje, nejlépe po jednom roce provozu, jinak nejdéle do dvou let od zavodnění filtru (životnost hmot), pokud však máte filtr znečištěný mechanickými nečistotami, tak musíte regenerovat dřív, tyto nečistoty vytváří bariéru na spodní části filtru a může dojít k poškození filtru (hmoty mohou začít unikat do vody, může dojít k neprůchodnosti filtru). Doporučujeme předřadit mechanický filtr přímo před filtr Dionela.
* **Dionela FDN2** se regeneruje nejdéle po jednom roce provozu, nebo dřív, pokud Vám začnou stoupat dusičnany za filtrem (poznáte to pomocí lakmusových papírků, které jsou součástí nového filtru Dionela typ FDN2, pokud je vypotřebujete, můžete i samostatně zakoupit).
* **Dionela FTK3** se regeneruje nejdéle po jednom roce provozu, nebo dřív, pokud Vám začne stoupat tvrdost za filtrem (poznáte to pomocí lakmusových papírků, které jsou součástí nového filtru Dionela typ FTK3, pokud je vypotřebujete, můžete i samostatně zakoupit).
* **Dionela FAS4** se regeneruje po dvou letech provozu.
* **Dionela F2duo** se regeneruje nejdéle po jednom roce provozu, nebo dřív, pokud Vám začnou stoupat dusičnany za filtrem (poznáte to pomocí lakmusových papírků, které jsou součástí nového filtru Dionela typ FDN2, pokud je vypotřebujete, můžete i samostatně zakoupit).
* **Dionela F221** trio se regeneruje nejdéle po jednom roce provozu, nebo dřív, pokud Vám začnou stoupat dusičnany za filtrem (poznáte to pomocí lakmusových papírků, které jsou součástí nového filtru Dionela typ FDN2, pokud je vypotřebujete, můžete i samostatně zakoupit).
* **Dionela F1duo** se regeneruje, nejlépe po jednom roce provozu (Autopatie) jinak nejdéle do dvou let od zavodnění filtru (životnost hmot), pokud však máte filtr znečištěný mechanickými nečistotami, tak musíte regenerovat dřív, tyto nečistoty vytváří bariéru na spodní části filtru a může dojít k poškození filtru (hmoty mohou začít unikat do vody, může dojít k neprůchodnosti filtru). Doporučujeme předřadit mechanický filtr přímo před filtr Dionela.
* **Dionela F3duo** se regeneruje nejdéle po jednom roce provozu, nebo dřív, pokud Vám začne stoupat tvrdost za filtrem (poznáte to pomocí lakmusových papírků, které jsou součástí nového filtru Dionela typ FTK3, pokud je vypotřebujete, můžete i samostatně zakoupit).
* **F2trio** se regeneruje nejdéle po jednom roce provozu, nebo dřív, pokud Vám začnou stoupat dusičnany za filtrem (poznáte to pomocí lakmusových papírků, které jsou součástí nového filtru Dionela typ FDN2, pokud je vypotřebujete, můžete i samostatně zakoupit).

Nenašli jste právě tu Vaší kombinaci filtru? Nevadí, pravidlem je, že filtry typ FDN2, FTK3 se mění nejdéle po jednom roce provozu, nebo dřív, pokud začnou stoupat dusičnany (typ FDN2) nebo tvrdost (typ FTK3) za filtrem. Dionely typ FAM1 nejdéle po dvou letech provozu (pokud provozujete Autopatii, tak cca po jednom roce provozu) a Dionela FAS4 se regeneruje po dvou letech provozu nebo dříve, pokud laboratorním rozborem na arzen zjistíte, že hodnoty arzenu stouply nad limit.

Věříme, že Vám tento návod pomohl, pokud ne a máte, jakékoliv dotazy neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem

Vaše Aqua Aurea, s.r.o.